**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**закупаемых Товаров**

**«Бытовой кондиционер»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Бытовой кондиционер |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия.  ГОСТ 26963-86 |
| 3 | Год выпуска |  |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,  качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Полупромышленная инверторная канальная сплит-система  Тип -инверторный;  Холодопроизводительность не менее– 7,0 кВт;  Потребление в режиме охлаждения не более – 2,3 кВт;  Теплопроизводительность не менее - 8,0 кВт;  Потребление в режиме обогрева не более - 2,4 кВт;  Максимальный расход воздуха не менее– 1000 м3/ч;  Размеры внутреннего блока не более (ДхВхГ) – 1000х300х800;  Вес внутреннего блока не более 33 кг;  Пульт управления - проводной  Уровень шума наружного блока не более 53 дБ (А);  Размеры наружного блока (ДхВхГ) не более– 950х840х350;  Вес наружного блока не более 55 кг;  Присоединение медных трубопроводов (Жидкость/Газ) : 9,52/15,88;  Электрическое питание: 220-240 / 50 Гц |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и  испытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) |  |