**«Тұрмыстық кондиционер»**

**Сатып алынатын тауарлардың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадың атауы | Тұрмыстық кондиционер |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың  атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік  сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін  функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық  сипаттамалары көрсетіледі. | Автономды тұрмыстық кондиционерлер. Жалпы техникалық шарттар.  МЕМСТ 26963-86 |
| 3 | Шыққан жылы |  |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 ай |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының  сипатталуы | Жартылай өнеркәсіптік инвенторлы арналы сплит-жүйе  Түрі – инвенторлы;  Суық өнімділігі кем емес - 7,0;  Суыту режимінде қолдану артық емес– 2,3 кВт;  Жылуөнімділігі кем емес – 8,0 кВт;  Жылыту режимінде қолдану артық емес– 2,4 кВт;  Ауаның максимал шығыны кем емес- 1000 м3/сағ;  Ішкі блоктың өлшемдері артық емес (ҰхБхТ) - 1000х300х800;  Ішкі блоктың салмағы – 33 кг артық емес;  Басқару пульті – желілік;  Сыртқы блоктың шуыл деңгейі 53 дБ (А);  Сыртқы блоктың өлшемдері (ҰхБхТ) артық емес - 950х840х350;  Сыртқы блоктың салмағы 55 кг артық емес;  Мысты құбырлардың қосылуы (Сұйықтық/Газ):9,52/15,88;  Электрлік қоректендіру: 220-240/50 Гц |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет  болған жағдайда көрсетіледі)  (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен  мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған  жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті  өнім берушіні көрсетілген  мәліметтерді көрсетпегені немесе  бермегені үшін қабылдамауға жол  берілмейді |  |