**«Тұрмыстық кондиционер»**

**Сатып алынатын тауарлардың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадың атауы | Тұрмыстық кондиционер |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардыңатауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттіксатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетінфункционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылықсипаттамалары көрсетіледі. | Автономды тұрмыстық кондиционерлер. Жалпы техникалық шарттар.МЕМСТ 26963-86 |
| 3 | Шыққан жылы |  |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 ай |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларыныңсипатталуы | Жартылай өнеркәсіптік инвенторлы арналы сплит-жүйеТүрі – инвенторлы;Суық өнімділігі кем емес - 7,0;Суыту режимінде қолдану артық емес– 2,3 кВт;Жылуөнімділігі кем емес – 8,0 кВт;Жылыту режимінде қолдану артық емес– 2,4 кВт;Ауаның максимал шығыны кем емес- 1000 м3/сағ;Ішкі блоктың өлшемдері артық емес (ҰхБхТ) - 1000х300х800;Ішкі блоктың салмағы – 33 кг артық емес;Басқару пульті – желілік;Сыртқы блоктың шуыл деңгейі 53 дБ (А);Сыртқы блоктың өлшемдері (ҰхБхТ) артық емес - 950х840х350;Сыртқы блоктың салмағы 55 кг артық емес;Мысты құбырлардың қосылуы (Сұйықтық/Газ):9,52/15,88;Электрлік қоректендіру: 220-240/50 Гц |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажетболған жағдайда көрсетіледі)(монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және оныменмемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болғанжағдайда көрсетіледі)(Әлеуеттіөнім берушіні көрсетілгенмәліметтерді көрсетпегені немесебермегені үшін қабылдамауға жолберілмейді |  |