**Сатып алынатын жұмыстың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| **1** | Қызметтің атауы | Жиынтықтауыштары бар алюминий есіктерді дайындау және орнату бойынша жұмыс |
| 2 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 ай |
| 3 | Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | Есіктердің биіктігі: 2100 мм кем емес және 2105 мм артық емес.Есіктердің ені-890 мм кем емес және 895 мм артық емес.шыны-кем дегенде 4 мм ақ күңгірт тонировака жасау үлдірі бар. Алюминий пішін, көлденең қимасы-кемінде 45 мм.Есікпен жиынтықта:Тұтқа-1 дана, Құлып-1 дана,Өзегі-1 дана, Кілттер-1 жиынтық, Аспа-4 дана, Есік жапқыш-1 дана. Түсі: күміс. Өнім беруші Тапсырыс берушімен дизайн мен реңкті келісуге міндеттенеді. Өнім беруші тауардың кемшіліктерін және жиынтықталмауын Тапсырыс беруші олар туралы мәлімдеген кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жоюға міндетті. Тауарлардың және жиынтықтың кемшіліктерін жоюға байланысты шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тауар сомасына жеткізу, түсіру, бөлшектеу және монтаждау, сондай-ақ буып-түю материалдары мен қоқысты шығару кіреді.**Жиынтықтары бар осы есіктер саны – 30 дана.** Жұмыс мына мекенжай бойынша жүзеге асырылады: Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі 4 |
| 4 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Жиынтықтауыштар істен шыққан жағдайда, кепілдік мерзімі кезеңінде Өнім беруші 10 күнтізбелік күн ішінде ақаулықты өз есебінен жоюға міндетті. Дайындау, шығыс материалы, қажетті жабдық, жеткізу, өлшеу, бөлшектеу, монтаждау, сондай-ақ барлық ілеспе қызметтер шарттың жалпы құнына кіреді. Өнім беруші тазалықты қамтамасыз етеді және монтаждау жұмыстарынан кейін қоқыс қалдықтарын шығаруды жүргізеді. |