**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**закупаемых Товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Линолеум гетерогенный |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | ГОСТ 7251-2016 |
| 3 | Год выпуска |  |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 мес |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,  качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Линолеум коммерческий с высоким гетерогенным покрытием общая толщина не менее 2 мм, толщина рабочего слоя - 0,7 мм, дополнительный защитный лаковый слой, класс применения-34, вес не менее 3000 г/м2, ширина 4 метра. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и  испытания товаров) | В стоимость закупаемого товара включены следующие сопутствующие услуги: доставка и разгрузка товара. |
| 7 | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) |  |