**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Байланыс матрицасына арналған қуат блогы |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2021 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 айдан кем емес |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | * Eclipse Median-да айнымалы ток тізбектерінде электрэнергияны өшірген жағдайда қуат көдері арасында толық автоматты қосылуға арналған екі кассеталық қуат блогы орнатылған, олар қажет болған жағдайда оңай орнатылады немесе алынып тасталады. * Кіріс кернеуі: 100 Вольттан 240 Вольтқа дейін; * Кіріс тоғы: 3,9 А-дан көп емес 1,7А-дан аз емес; * Номинал жиілігі: 50 Гц аз емес 60 Гц-тен көп емес; Тұтынылатын қуаты: 250Ваттан көп емес; * Орындалуы - Euro Cassette * Шығыс кернеулері:   1: + 5В, 27A мах.  2: + 3.3В, 27А мах.  3: + 12В, 7А мах.  4: -12В, 2А мах.  Жұмыс температурасы: 0 ° C -тан + 40 ° C дейін  Сақтау температурасы: -55º C тан + 70º C дейін  Ылғалдылығы: 40%-дан 90%-ға дейін конденсациясыз.   * ClearCom жабдықтарымен, Eclipse Median матрицасымен үйлесімділік.   Пайдаланылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе кез келген тәсілмен түрлендірілген қуат блогын жеткізуге жол берілмейді.   * Аукцион құрамынжа Әлеуетті Жеткізуші Әлеуетті Жеткізушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген өндірушіден немесе оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторизация хатын ұсынуы керек. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |