**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Блок питания для матрицы связи |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2021 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | В Eclipse Median установлены два кассетных блока питания, которые могут быть легко установлены или извлечены по мере необходимости, предназначены для полностью автоматического переключения между источниками в случае отключения электроэнергии в цепях переменного тока.Входное напряжение: от 100 Вольт до 240 Вольт;Входной ток: не более 3,9А не менее 1,7А; Номинальная частота: не менее 50 Гц не более 60 ГцПотребляемая мощность: не более 250 ВаттИсполнение - Euro CassetteВыходные напряжения:1: + 5В, 27A мах.2: + 3.3В, 27А мах.3: + 12В, 7А мах.4: -12В, 2А мах.Рабочая температура: от 0 ° C до + 40 ° CТемпература хранения: от -55º C до + 70º CВлажность: от 40% до 90% без конденсации* Совместимость с оборудованием ClearCom, матрицей Eclipse Median.

Недопустимо поставка блока питания, бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного. * В составе аукциона Потенциальный Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя, либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика.
 |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |   |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |