**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**закупаемых Товаров**

**«Бытовой кондиционер»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Бытовой кондиционер |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия.  ГОСТ 26963-86 |
| 3 | Год выпуска |  |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,  качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Полупромышленная сплит-система  Холодопроизводительность не менее– 7,0 кВт;  Электрическое питание: 220-240 / 50 Гц |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и  испытания товаров) | Система должна быть смонтирована «под ключ» и должна включать в себя подвод электропитания ко внутренним и наружным блокам, линию связи между внутренним и наружным блоком, систему отвода дренажа, разветвители, медный трубопровод необходимого диаметра.  Установка кронштейнов и закрепление на них наружных блоков. |
| 7 | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) |  |