**Тұрмыстық кондиционер**

**Сатып алынатын тауарлардың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадың атауы | Тұрмыстық кондиционер |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың  атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік  сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін  функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық  сипаттамалары көрсетіледі. | Автономды тұрмыстық кондиционер. Жалпы техникалық шарттар.  МЕМСТ 26963-86 |
| 3 | Шыққан жылы |  |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 ай |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының  сипатталуы | Жартылай өнеркәсіптік сплит-жүйе  Суық өнімділігі кем емес - 7,0 кВт;  Электрлік қоректену: 220-240/50 Гц |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет  болған жағдайда көрсетіледі)  (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Жүйе «толық аяқталған» болып монтаждалуы керек, және ішкі және сыртқы блоктарға электрқорек жеткізуді, ішкі және сыртқы блоктар арасындағы байланыс желісін, кәрізді бұру жүйесін, тармақтағыштарды, қажетті диаметрдегі мыс құбырларын қамтуы тиіс.  Кронштейндерді орнату және оларға сыртқы блоктарды бекіту. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен  мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған  жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті  өнім берушіні көрсетілген  мәліметтерді көрсетпегені немесе  бермегені үшін қабылдамауға жол  берілмейді |  |