**Тұрмыстық кондиционер**

**Сатып алынатын тауарлардың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадың атауы | Тұрмыстық кондиционер |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардыңатауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттіксатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетінфункционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылықсипаттамалары көрсетіледі. | Автономды тұрмыстық кондиционер. Жалпы техникалық шарттар.МЕМСТ 26963-86 |
| 3 | Шыққан жылы |  |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 ай |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларыныңсипатталуы | Жартылай өнеркәсіптік сплит-жүйеСуық өнімділігі кем емес - 7,0 кВт;Электрлік қоректену: 220-240/50 Гц |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажетболған жағдайда көрсетіледі)(монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Жүйе «толық аяқталған» болып монтаждалуы керек, және ішкі және сыртқы блоктарға электрқорек жеткізуді, ішкі және сыртқы блоктар арасындағы байланыс желісін, кәрізді бұру жүйесін, тармақтағыштарды, қажетті диаметрдегі мыс құбырларын қамтуы тиіс.Кронштейндерді орнату және оларға сыртқы блоктарды бекіту. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және оныменмемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болғанжағдайда көрсетіледі)(Әлеуеттіөнім берушіні көрсетілгенмәліметтерді көрсетпегені немесебермегені үшін қабылдамауға жолберілмейді |  |