**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Корзина для блоков питания матрицы EQX с блоками питания |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2022 |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | В комплект входит:  Корзина для блоков питания (фрейм) – не менее 1, для монтажа в стойку высотой не более 1RU  Блоки (модули) питания – не менее 4, которые размещаются в корзине для блоков питания (фрейме).  Блоки питания (модули) и шасси должны быть полностью совместимы друг с другом.  Комплект корзины для блоков питания матрицы EQX с блоками питания должна быть совместима с имеющимся фреймом видеоматрицы «EQX16-FR-XLINK2» от компании Evertz.  Основные характеристики комплекта:  Разъем питания – не менее 1;  Тип разъема не ниже Anderson;  Напряжение постоянного тока: не более 48В;  Вход переменного тока: от 100В до 240 В;  Частота переменного тока: от 50Гц до 60Гц  Автоматическое определение входного напряжение - да.  Потребляемая мощность 1 (одного) модуля: не менее 1300 Вт;  Недопустима поставка комплекта бывшего в употреблении или восстановленного.  Целостность комплекта не должна быть нарушена.  Поставляться комплект должен в упаковке, без нарушений целостности.  В составе аукциона Потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | В сумму включена доставка. |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |