**Сатып алынатын жұмыстың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| **1** | Жұмыстың атауы | Өнеркәсіптік альпинизм жұмысы. |
| 2 | Кепілдік мерзімі (айлар) |  |
| 3 | Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | Жууға жататын барлық алаң кемінде 26 615, 26 шаршы метрді құрайды.  Мұнара бөлігі-биіктігі 101 метр, тұғырбет бөлігі-биіктігі 24 метр.  Ғимарат биіктіктегі жұмыстар үшін күрделі шыны нысан болып табылады (ішкі анкер бұраны мен басқа бекітпелердің болмауы).  Ғимараттың сыртқы және ішкі қасбеттерінің шыны витраждары мен шыны шатырын жуу бойынша жұмыстар.  Тапсырыс берушіде орындалған жұмыстардың сапасына негізделген наразылықтар болған жағдайда, Өнім беруші белгіленген кемшіліктер мен ақауларды өз есебінен дереу жоюға міндетті.  Жұмыс Тапсырыс беруші ғимаратының терезелерін, витраждарын және шыны шатырын 100% тазалауды қамтамасыз ете отырып, барлық қажетті материалдармен, жабдықтармен, жуу құралдарымен орындалуы тиіс. Өнім беруші объектіге жұмыстар жүргізу үшін жабдықтарды және барлық қажетті құралдарды жеткізуді, орнатуды өз бетімен қамтамасыз етеді.  Жұмыстарды орындау кезінде Өнім беруші мамандарының жарақаттануына, мертігуіне, өлімге әкеп соққан авариялық жағдайлар мен жазатайым оқиғалар туындаған жағдайда Тапсырыс беруші жауапты болмайды.  Күнделікті жұмыс көлемін орындау аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші жұмыстың сапасын тексереді. Жұмыстар тиісінше орындалмаған жағдайда Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарға ескертулерді көрсете отырып, жұмыстардың сәйкес келмейтіні туралы актіні комиссиялық ресімдейді. Орындаушы Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде актіде көрсетілген ескертулерді жоюға міндеттенеді.  Күнделікті жұмыс көлемін орындау аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші жұмыстың сапасын тексереді. Жұмыстарды тиісінше орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші Тапсырыс беруші белгілеген сәйкессіздіктерді Өнім берушінің түзетуі мақсатында Тапсырыс беруші жұмыстардың сәйкес еместігі туралы актіні комиссиялық ресімдейді.  Бұл жұмысты Өнім беруші кір мен қоқыс қалдырмай, тиісті тәртіппен мұқият орындауы керек.  Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын химиялық тазалау құралдары Қазақстан Республикасында қолданылатын санитарлық нормаларға сәйкес болуы тиіс. Ғимарат шатырының, прожекторлардың, әйнектердің, металл конструкцияларының, нөсерлік кәріз жылытқыштарының беттерін сызып тастауға және бүлдіруге жол берілмейді. |
| 4 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |