**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**закупаемой Работы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование работы | Работа промышленного альпинизма. |
| 2 | Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| 3 | Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | Вся площадь, подлежащая мойке, составляет не менее 26 615, 26 кв.м.  Башенная часть – высотой 101 метр, стилобатная часть - высотой 24 метра.  Здание является сложным стеклянным объектом для высотных работ (отсутствие внутренних анкерных болтов и прочих креплений).  Работы по мытью стеклянных витражей наружного и внутреннего фасадов здания и стеклянной кровли.  В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий к качеству выполненных работ, Поставщик обязан немедленно устранить отмеченные недостатки и дефекты за свой счет.  Работа должна выполняться всеми необходимыми материалами, оборудованием, моющими средствами, обеспечивая 100% очистку окон, витражей и стеклянной кровли здания Заказчика. Поставщик самостоятельно обеспечивает доставку, установку оборудования и всех необходимых средств для проведения работ на объект.  Заказчик не несет ответственности в случае возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев, повлекших за собой травмы, увечья, смертельный исход специалистов Поставщика при выполнении работ.  По окончанию выполнения ежедневного объема работ, Заказчиком проверяется качество выполнения работ. В случае ненадлежащего выполнения работ, Заказчиком комиссионно оформляется акт о несоответствующем выполнении работ, с указанием замечаний к выполненным работам. Исполнитель обязуется, в согласованный с Заказчиком срок устранить указанные в акте замечания.  По окончанию выполнения ежедневного объема работ, Заказчиком проверяется качество выполнения работ. В случае ненадлежащего выполнения работ, Заказчиком комиссионно оформляется акт о несоответствующем выполнении работ, с целью исправления Поставщиком отмеченных Заказчиком несоответствий.  Данная работа должна быть выполнена Поставщиком аккуратно, в надлежащем порядке, не оставляя за собой грязи и мусора.  Используемые химические чистящие средства при выполнении работ, должны соответствовать санитарным нормам, действующим в Республике Казахстан. Не допускаются царапины и повреждения поверхностей: кровли здания, прожекторов, стекол, металических конструкций, обогревателей ливневой канализации. |
| 4 | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) |  |