**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Қоректендіру блогы  |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2022 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 ай |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Жиынтыққа кіреді:Қоректендіру блоктары (модульдері) – кемінде 4, олар қоректендіру блоктарына (фреймге) арналған себетке орналастырылады.Қоректендіру блоктары (модульдер) мен шасси бір-бірімен толық үйлесімді болуы керек.Қоректендіру блоктарына арналған себет (фрейм) – биіктігі 1RU аспайтын тағанға монтаждау үшін кемінде 1.EQX матрицасының қоректендіру блогының жиынтығы Evertz компаниясының қолданыстағы "EQX16-FR-XLINK2" бейне матрицасының фреймімен үйлесімді болуы тиіс.Жиынтықтың негізгі сипаттамалары:Қоректендіру ағытпасы - кемінде 1;Ағытпа түрі Anderson-нан төмен емес;Тұрақты ток кернеуі: 48В артық емес;Айнымалы ток кірісі: 100 В-тан 240 В-қа дейін;Айнымалы ток жиілігі: 50 Гц-тен 60 Гц-ке дейін Кіріс кернеуін автоматты түрде анықтау-иә.1 (бір) модульдің тұтынылатын қуаты: кем дегенде 1300 Ватт;Пайдаланылған немесе қалпына келтірілген жиынтықты жеткізуге жол берілмейді.Жиынтықтың тұтастығы бұзылмауы керек.Жиынтық тұтастығы бұзылмай, қаптамада жеткізілуі керек.Аукцион құрамында Әлеуетті өнім беруші Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген өндірушіден не оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторландыру хатын ұсынуы тиіс. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Сомаға жеткізу кіреді. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |