**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**закупаемых Товаров**

**Вентилятор для фанкойла**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Вентилятор для фанкойла. |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия.ГОСТ 11442-90 |
| 3 | Год выпуска |  |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Вентилятор для фанкойла, с двумя полуосями, длина оси 19 см, диаметр оси 9 мм, с продоленным разрезом оси 10,5 см.С 2-мя лопастями вентилятора, длина лопасти вентилятора 22,5 см, диаметр лопасти 15 см. Электро питание - 230/240v 50/60Hz, 450Vl, 0,50A, 40/110W, 1100 об./мин. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки ииспытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальномупоставщику в случае определения его победителем изаключения с ним договора огосударственных закупках(указываются при необходимости) (Отклонениепотенциального поставщика за не указание и непредставлениеуказанных сведений не допускается) |  |