**Техническая спецификация**

**по государственной закупке товара кабель информационный UTP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Кабель информационный UTP |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2022 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,  качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Кабель предназначен для прокладки офисных и технологических сетей.  Диаметр жилы: не менее 0,57 мм  Категория витой пары: 6  Количество пар в кабеле: 4  Материал проводника кабеля: Cu (100% медь)  Тип кабеля: витая пара  Тип витой пары: UTP  Тип упаковки кабеля: Катушка  Рабочая температура: - 40…70 С  Предназначен для внутренней прокладки. Катушка не менее 300 и не более 306 метров. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и  испытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) |  |