**Фанкойлға арналған желдеткіш тауарын сатып алу бойынша**

**Техникалық ерекшелік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Тауардың атауы | Фанкойлға арналған желдеткіш. |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың  атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік  сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін  функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық  сипаттамалары көрсетіледі. | Жалпы мақсаттағы өстік желдеткіш. Жалпы техникалық шарттары.  МЕМСТ 11442-90 |
| 3 | Шыққан жылы |  |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) |  |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының  сипатталуы | Фанкойлға арналған желдеткіш, екі жартылай өсі бар, өс ұзындығы 19 см, өс диаметрі 9 мм, өстің бойлық қимасымен 10,5 см.  2 желдеткіш қалақшамен, желдеткіш қалақша ұзындығы 22,5 см, қалақшаның диаметрі 15 см.  Электрлік қоректендіру - 230/240v 50/60Hz, 450Vl, 0,50А, 40/110W, 1100 айн. /мин. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет  болған жағдайда көрсетіледі)  (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Әлеуетті өнім берушіге оны жеңімпаз деп анықтаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |